**Протокол №1**

заседания производственной комиссии

Совета Ветеранов Ассоциации «Совет ветеранов энергетики» от 20.03.2024г.

**Участники заседания:**

Пешкун В.А., Шкондин А.Ф., Новожилов И.А., Гигин В.Я., Билялов Х.Т., Борисов С.Б., Бычков А.М., Химич Ю.Г., Штегман А.В., Комиссаренко Е.Л., Чаев Н.П.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение проекта плана работы производственной комиссии на 2024г.
2. Обсуждение и принятие положения о производственной комиссии
3. О ходе освоения девятого энергоблока мощностью 330 МВт на Новочеркасской ГРЭС.
4. Результаты расследования аварии, происшедшей 04.01.2024г. на подстанции 500 кВ Бескудниково.
5. Разное

За предложенную повестку заседания проведено голосование

**Голосовали За:**

Пешкун В.А., Шкондин А.Ф., Новожилов И.А., Гигин В.Я., Билялов Х.Т., Борисов С.Б., Бычков А.М., Химич Ю.Г., Штегман А.В., Комиссаренко Е.Л., Чаев Н.П. **11 человек – все единогласно**

1. По первому вопросу выступил руководитель производственной комиссии Гигин В.Я и предложил на рассмотрение Проект плана работы комиссии на 2024 год

Проект плана ранее был разослан членам производственной комиссии для рассмотрения. Замечаний и предложений по содержанию плана от членов комиссии до заседания не поступало.

**Выступили:** Бычков А.М., Шкондин А.М., Пешкун В.А.

**Решили:** Принять предложенный проект плана работы производственной комиссии на 2024 г. за основу и доработать его с учетом высказанных Пешкуном В.А. замечаний и предложений

**Ответственный:** Пешкун В.А., Гигин В.Я., **Срок:** 11.04.2024г.

За предложенное решение проведено голосование

**Голосовали За:**

Пешкун В.А., Шкондин А.Ф., Новожилов И.А., Гигин В.Я., Билялов Х.Т., Борисов С.Б., Бычков А.М., Химич Ю.Г., Штегман А.В., Комиссаренко Е.Л., Чаев Н.П. **11 человек – все единогласно**

1. По второму вопросу Гигин В.Я. представил на рассмотрение проект положения о производственной комиссии

**Выступили:** Шкондин А.М., Пешкун В.А.

**Решили:** Принять предложенный проект Положения о производственной комиссии за основу и доработать его с учетом высказанных замечаний и предложений.

**Ответственный:** Пешкун В.А., Гигин В.Я., Срок: 11.04.2024г.

За предложенное решение проведено голосование

**Голосовали За:**

Пешкун В.А., Шкондин А.Ф., Новожилов И.А., Гигин В.Я., Билялов Х.Т., Борисов С.Б., Бычков А.М., Химич Ю.Г., Штегман А.В., Комиссаренко Е.Л., Чаев Н.П. **11 человек – все единогласно**

1. По третьему вопросу слушали информацию Шкондина А.Ф. О ходе освоения девятого энергоблока на Новочеркасской ГРЭС.

 Энергоблок №9 мощностью 330 МВт стал первым в России энергообъектом угольной генерации такой мощности с применением технологии циркулирующего кипящего слоя (ЦКС). Преимуществами технологии являются высокие экологические характеристики при низких требованиях к качеству сжигаемого топлива

**Решили:**

- информацию принять к сведению;

- продолжить наблюдение за ходом освоения технологи ЦКС на 9-м блоке Новочеркасской ГРЭС

За указанное решение проведено голосование

**Голосовали За:**

 Пешкун В.А., Шкондин А.Ф., Новожилов И.А., Гигин В.Я., Билялов Х.Т., Борисов С.Б., Бычков А.М., Химич Ю.Г., Штегман А.В., Комиссаренко Е.Л., Чаев Н.П. **11 человек – все единогласно**

1. По четвертому вопросу слушали информацию Гигина В.Я.:

- на ПС 500 кВ Бескудниково 04.01.2024 в 5-42 произошло автоматическое отключение трансформатора Т-4 (тип ТРДЦН-100000/220/10, ЗТЗ) с возгоранием в камере Т-4 в результате повреждения кабельной перемычки 220 кВ в объеме кабельного короба 220 кВ фаза "В" с полным повреждением Т-4;

- последующее отключение трансформаторов Т-2, Т-3, Т-4 из-за перекрытия по ошиновке 10 кВ этих трансформаторов из-за ее загрязнения продуктами горения Т-4 и полное погашение ЗРУ 10 кВ ПС 500кВ Бескудниково с нарушением электроснабжения потребителей;

- по информации ДД САЦ Россети МР были обесточены 12 РП, 39 ТП, 13 ЦТП, 76 жилых домов, около 9700 человек СВАО с ликвидацией аварийного режима на ПС 500 кВ Бескудниково в 1-30 05.01.2024:

- по результатам расследования разработаны мероприятия по недопущению подобных нарушений и повышению надежности работы ПС 500 кВ Бескудниково и подстанций Московской энергосистемы с учетом роста перспективных нагрузок

Информация по аварии на ПС 500 кВ Бескудниково принята к сведению.

1. По п.5 повестки «Разное» выступили: Пешкун В.А., Гигин В.Я.

Пешкун В.А. в выступлении напомнил о необходимости подготовки и представления до 25 мая текущего года статей и материалов в третий том книги воспоминаний ветеранов.

Гигин В.Я. сообщил, что с Мосэнерго имеется договоренность о посещении в апреле месяце музея Мосэнерго и энергетики Москвы. Дата посещения и список группы будут согласованы позднее в рабочем порядке. В список группы для посещения музея предложено включить присутствующих на заседании членов производственной комиссии

Информация Пешкуна В.А., Гигина В.Я. принята к сведению

Директор, Ассоциации

«Совет ветеранов энергетики»,

Председатель Совета ветеранов

войны и труда энергетиков Пешкун В.А.

Секретарь заседания  Гигин В.Я.